宮古島市多面的交流促進施設指定管理運営業務仕様書

１．施設の概要

- 名　称：宮古島市多面的交流促進施設

- 所在地：宮古島市伊良部字佐和田１７２５番地５

- 施設の内容：鉄筋コンクリート造　２階建

- 床面積　　　　　　　　　　　　　　　 403.20㎡

- 宿泊施設（2階6室）　　　　　　   　201.60㎡

- 特産品販売施設等 (１階)　 　　　　   102.67㎡

- 事務所等（1階）  　　　　　　　　　  98.93㎡

- 駐車場　　　           　　　　      123.20㎡

２．多面的交流促進施設の管理運営に係る基本的事項

（１）宮古島市多面的交流促進施設条例に基づくこと。

（２）宮古島市多面的交流促進施設条例施行規則に基づくこと。

（３）下記の管理運営方針に基づくこと

管理運営方針

- 利用者の安全を第一に、公正、公平な利用を確保する。

- 利用者が利用しやすいよう、サービスの向上に努める。

- 障害者や高齢者の利用に特に配慮する。

- 効率的な運営を行なうとともに管理運営経費の節減に努める。

- 個人情報の保護を徹底する。

- 常に善良な管理者の責任を持って管理運営にあたる。

（４）その他関連法令等を遵守すること。

３．指定管理による指定期間

令和２年4月1日～令和５年3月31日まで（３年間）

４．職員配置等の業務

（１）施設の管理運営業務に従事する職員を１人以上配置すること。

（２）職員の勤務形態は、施設の管理運営に支障があってはならない。

（３）職員に対しては、管理運営に必要な研修を行うこと。

５．施設の管理業務

（１）宮古島市が管理を委託する施設の概要は別表のとおりとする。

（２）出入口及び窓の開錠、施錠を行なうこと。

（３）たばこの吸殻の後始末を点検すること。

（４）電気器具及びガス器具の元栓を点検すること。

（５）施設内で火災や事故等が発生した場合や急病人がでた場合は、人命の救助を最優先に適切な対応を行うこと。

（６）避難経路を常に確保すること。

（７）施設が破損し、１件につき5万円未満の経費がかかる場合は、指定管理者が応急措置及び補修を行なうこと。

（８）施設内の巡回を開場時と閉場時に１日2回行うこと。

（９）床面や便所等の清掃は随時行い、常に清潔感を保持すること。

（10）手洗い用消毒液及びトイレットペーパーは常に補充すること。

（11）芝、植栽等への散水や剪定等は、状況を見ながら随時行うこと。

（12）気象情報や周辺の環境の変化を把握し、適切な対策を行うとともに、利用者に対し注意を喚起すること。

（13）台風等の災害発生後は、直ちに被害状況の確認を行い、定められた様式（別添）により市長に報告すること。

（14）利用者の所持品の紛失や盗難防止への注意を喚起すること。

（15）遺失物の管理を行うこと。

（16）業務報告（別添）を記入し、毎月10日までに市長に報告すること。

（17）年間事業報告（別添）を記入し、次年度の事業計画とともに毎年4月20日までに報告すること。

（18）施設の管理に関し市長が必要とする資料の提出を求めた場合は、その都度協力して報告すること。

６．設備等の管理業務

（１）電気設備一式の点検を営業時間前に行い、性能を維持すること。

（２）空調設備一式の点検を営業時間前に行い、性能を維持すること。

（３）給排水衛生設備一式の点検を営業時間前に行い、性能を維持すること。

（４）消防用設備点検への協力を行うとともに、性能を維持すること。

（５）火災、盗難、ガス警報装置一式の点検を随時行い、性能を維持すること。

７．備品の管理業務

（１）宮古島市が貸与する備品は別表のとおりとする。

（２）貸与された備品が破損するなどの不具合が生じた場合は、宮古島市と協議すること。このとき修繕に５万円以内の経費が見込まれる場合は、指定管理者が負担すること。

（３）貸与された備品については、日ごろより点検や保守を行い、その性能の維持に努めること。

８．その他必要な管理に関すること

（１）宮古島市長が収受する収益に係る金額については、4月末までに宮古島市に納付すること。

（２）施設の管理に必要な関係機関との連絡調整を行うこと。

９．仕様書等の疑義

この仕様書や条例・規則等に疑義が生じた場合は、宮古島市長と協議

し、その決定に従うこと。

宮古島市多面的交流促進施設・設備等概要

１．施設

| 施 設 名 | 数 量 | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 客室 特産品販売施設等 事務所等 駐車場 合 計 | 6室 201.60㎡ 102.67㎡ 98.93㎡ 123.20㎡ 526.40㎡ | ６人部屋 ２室 ２F ２人部屋 ４室 ２F 1F 1F |

２．備品

| 備 品 名 | 数量 | 概 要（規格） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （１階） 事務用机 業務用イス 保管庫 ホワイトボード オープンケース テレビ 冷蔵庫 電子レンジ ジュースデイペンサー ノートパソコン一式 （２階） ダイニングテーブル ダイニングイス テレビ 冷蔵庫 | １ １ 1 １ １ １ １ １ １ １ ６ ２０ ６ ６ | ＳＤ－Ｓ１６８Ｄ ＣＲ－ＭＰ２１Ｄ-Ｍ-Ｗ Ｓ－５３５ＦＩ ＢＢ－Ｈ６３６ＭＷＩ ＭＬＤ-８８ＲＪＰＯＲ Ｃ－２９ＡＺ１００ Ｒ－Ｓ３６ＮＶ ＢＭＯ－３０２ＪＩ ＪＤ－１８ＪＩ ＰＣ－ＢＴ３００Ｍ ＤＬＴ－セナカ ＤＬ－クレール ＴＶ－２０ＳＴ５ ＳＲ１８Ｂ |  |
| 備 品 名 | 数量 | 概 要（規格） １階フロアー |  |
| ベット ナイトテーブル ガステーブル 電動ポット 敷布団 掛布団 | １２ ６ ５ ６ １２ ２０ | ミステルＳＤ ＮＴ－６ ＫＧ５３１Ｇ ＣＤ－ＧＳ４０ ＦＳ－５１１（103×200） ＮＦ－３１５（1,500×2,000） |  |